《环境工程综合设计》教学大纲

课程代码：ENEN3012    　　　　　　　  　　　　　大纲执笔人：卞文娟

课程名称：环境工程综合设计　　　  　　　　　  　大纲审稿人：姚建林

英文名称：Environmental Engineering Design

课程学时：3周

课程学分：3

授课教师：刘德启 卞文娟 陈建军

指导方式：集中指导与分散指导相结合

适用专业：环境工程专业

一、设计教学目的及基本要求

环境工程设计是环境工程专业教学的重要组成部分，除了验证课堂理论外，也是巩固和深化课堂所学知识有机结合的重要环节，更是培养学生动手能力和训练严格的科学态度和工作作风的手段。通过做课程设计，理论联系实际，巩固和加深已学过的基础和专业知识，培养和学生提高综合运用这些知识独立进行分析和解决实际工程技术问题的能力。

通过本设计，使学生能够达到以下几点：

1、掌握污水处理工艺和大气污染控制工艺设计的基本程序和方法

2、了解国家相关的方针和政策，正确使用专业的有关技术规范和规定。

3、根据任务书的要求，掌握设计环节的所需考虑的细节问题，设计参数的选取，设计书说明书的编写。培养设计计算、编写设计文件的能力。

4、熟练掌握手工和电脑制图操作方法。

二、课程设计内容及安排

（一）水处理工艺设计：

1 工艺流程方案的选择            0.5天

2、集水调节池设计               0.5天

3、污水提升泵设计               0.5天

4、格栅设计                     0.5天

5、曝气沉砂池设计               0.5天

6、曝气氧化池                    1天

7、二沉池设计                    1天

8、污泥井及污泥回流泵房          0.5天

9、污水处理厂总平面和高程布置    1天

10、设计说明书、计算书的编制      2天

（二） 大气污染控制工艺设计

1  确定集气罩的排风量                            1天

2、管道系统的设计                                2.0天

（1）管道系统的平面布置图                        0.5天

（2）管道的流速和内径的确定                      0.3天

（3）计算每段管道的阻力损失                       0.35天

（4）调整不合理的管道使之达到节点平衡             0.35天

（5）除尘系统的总压损和风量                        0.5天

3、风机的选择、旋风除尘器的选取、喷淋塔的设计等部件   2天

（1）根据Q和P来选择合适的风机                    0.5天

（2）旋风除尘器的选取按照风量和进口的气流速度为15-20米/秒来选择合适的旋风除尘器。                                        0.5天

（3）根据经验数值来进行喷淋塔的设计                  0.5天

（4）选取不同的管道连接方式                          0.5天

4、工程造价的预算                                     0.5天

5、除尘系统总平面和高程布置                           0.5天

6、设计说明书、计算书的编制                          1.0天

三、课程设计报告要求

根据设计题目，利用各种途径查阅专业资料，如规范、教科书等；根据文献资料进行方案设计；根据设计指导书及老师的现场答疑指导进行各部分的设计计算；、将计算结果按比例要求进行污水处理厂平面及高程布置（制作铅笔图），并将布置方案提交给指导老师检查认可；将老师检查过的设计铅笔图用AotuCAD软件制成计算机图纸，并打印出图。计算书中需列出重要的计算步骤和公式，重复的计算过程不必写出，只将计算的结果列成表格形式。

四、课程设计考核方法及成绩评定

1、考核依据及考核方式：设计中的表现，出勤情况，分析问题和解决问题的能力，完成任务的质量，所交任务的质量，所交成果资料情况，设计计算说明书编写水平等。

2、成绩评定：分为优秀、良好、中等、及格、不及格，设计说明书占30％，设计计算书占40％，图纸占30％。

五、其他要求

总设计课时为三周共计15天，前8天为水处理工艺设计，后7天为大气污染控制工艺设计。

六、课程设计指导书及参考书

1、教材：金毓峑，环境工程设计基础，化学工业出版社，2008

2、参考书

- 张白杰等.《排水工程》 [M].中国建筑工业出版社，1999

- 严煦世等.给水工程（第四版），中国建筑工业出版社，1999

- 李亚峰等.《给水排水工程专业毕业设计指南》[M].化学工业出版社，2003

- 张  智等.《给水排水工程专业设计指南》[M].中国水利水电出版社，2001

- 中华人民共和国发展计划委员会主编. 《城市污水处理厂工程质量验收规范》.

- 朱有庭、曲文海、与浦义主编.化工设备设计手册上、下卷（第1版）.北京：化工工业出版社，2005年版；

- 陈家庆主编.环保设备原理与设计（第1版）.北京:中国石化出版社，2005年版；

- 化学工业部环境保护设计技术中心站组织编写.化工环境保护设计手册（第1版）.北京:化学工业出版社，1998年版；

- 张殿印、王纯主编.除尘工程设计手册（第1版）.北京:化学工业出版社、环境科学与工程出版中心，2003年版；

- 中国石化集团上海工程有限公司编.化学工艺设计手册（第3版）上册、下册.北京:化学工业出版社，2003年版；

- 冶金工业部建设协调司、中国冶金建设协会编.钢铁企业采暖通风设计手册（第1版）.北京:冶金工业出版社，1996年版。

- 郑铭主编.钢铁企业采暖通风设计手册(第1版).北京：治金出版社，2001年版

- 张殿印主编.除尘工程设计手册(第1版).北京：化学工业出版社，2003年版。

- 金国淼主编.除尘设备(第1版).北京：化学工业出版社，2003年版

- 张殿印主编.除尘工程技术手册(第1版).北京：冶金工业出版社，2003年版

- 罗辉主编.环保设备设计与应用(第1版).北京：高等教育出版社，1997年版

- 郑铭主编.环保设备原理设计与应用(第1版).北京：化学工业出版社，2001年版

- 鹿政理主编.环境保护设备选用手册(第1版).北京：化学工业出版社，2002年版

- 胡伟鼎主编.通风除尘设备设计手册(第1版).北京：化学工业出版社，2003年版

- 孙一坚主编.工业通风（第1版）. 北京：中国建筑工业出版社，1994年版