《仪器分析》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Instrumental Analysis | 课程代码 | ENEN1012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业课教学课程 | 授课对象 | 环境工程，化学工程与工艺 |
| 学 分 | 2 | 学 时 | 36 |
| 主讲教师 | 李建国 | 修订日期 | 2021.06.28 |
| 指定教材 | 李建国主编《高等仪器分析》，苏州大学出版社，2020年。 方惠群等编，《仪器分析》，科学出版社，2002年。 |  |  |

二、课程目标：

（一）总体目标：

《仪器分析》课程是环境工程、化学工程与工艺等专业学生必修的一门专业课程，是在学生具备了一定的无机化学、化学分析理论知识基础上开设的一门专业技术核心课。其任务是依据物质的物理及物理化学性质，采用精密仪器设备得到分析数据，鉴定物质体系的化学组成、测定其中有关成分的含量和确定体系中物质的结构和形态，即要解决物质定性和定量问题。同时也使学生通过本课程的学习，了解本学科的新成果和发展动态，提高学生分析问题和解决问题的能力，为今后的学习和工作打下扎实的专业基础。

（二）课程目标：

课程的总体目标：通过本课程的教学，使学生具备下列能力：

1．掌握常用仪器分析方法的基本原理、仪器和方法应用。如：原子吸收光谱法，紫外-可见吸收光谱法，红外吸收光谱法，分子荧光分析法，化学发光及电致化学发光分析法，电位分析法，极谱与伏安分析法，色谱分析法等。

2．要求学生初步具有根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法以解决分析化学问题的能力。

3．通过本课程的教学，使学生掌握常用仪器分析方法，并初步具有应用各种仪器方法解决生产与科学研究相应问题的能力，为后续课程的学习及今后科学研究打下一定的基础。

课程的达成目标：学生学完本课程后具有以下能力：

| 课程目标 | 对应学期 | 目标要求 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标I | 仪器分析（第五学期） ENEN1012 | 掌握常用仪器分析方法的基本原理、仪器和方法应用，即掌握现代光谱分析、电化学分析及分离分析的基本原理及应用领域。 |
| 课程目标II | 仪器分析（第五学期）ENEN1012 | 在课程目标1的基础上，使学生具有根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法以解决分析化学问题的能力。 |
| 课程目标III | 仪器分析（第五学期）ENEN1012 | 通过本课程的教学，使学生掌握常用仪器分析方法，并初步具有应用各种仪器方法解决生产与科学研究相应问题的能力，为后续课程的学习及今后科学研究打下扎实的专业基础。 |

课程的达成目标与各专业培养目标的支撑关系：

| 课程目标 | 对应学期 | 环境工程专业 | 化学工程与工艺专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标I | 仪器分析（第五学期） ENEN1012 | 培养目标1 | 培养目标1 |
| 课程目标II | 仪器分析（第五学期）ENEN1012 | 培养目标2 | 培养目标2 |
| 课程目标III | 仪器分析（第五学期）ENEN1012 | 培养目标5 | 培养目标5 |

（三）课程目标与毕业要求的对应关系：

通过本课程的学习，学生掌握各种仪器分方法原理，掌握各种分析仪器结构和应用，为后续课程的学习及今后科学研究打下良好的基础。

| 毕业要求 | 课程目标 | 达成途径 |
| --- | --- | --- |
| 毕业要求1、2、5 | 课程目标I、课程目标II 课程目标III | 讲授、作业、讨论、微课 |

三、教学基本内容：

第一章  绪论

课时：0.5周，共1课时

教学内容

- 本课程目的与任务

- 分析方法分类与发展趋势

思考题：

1、化学分析与仪器分析的主要区别是什么？从分析化学整体来看，它们有哪些共同点?

2、试说明分析化学定义或学科内涵随学科发展的变化。

3、仪器分析主要有哪些分析方法？ 请分别加以简述。

第二章  光学分析法导论

课时：1.5周，共3课时

教学内容

- 光分析基础

一、光分析法及其特点
二、电磁辐射的基本性质
三、光分析法分类

第二节  原子光谱与分子光谱

一、原子光谱
二、分子光谱

第三节  光谱法仪器与光学器件

一、光分析法仪器的基本流程
二、光分析法仪器的基本单元

思考题：

1、光谱法的仪器由哪几部分组成？它们的作用是什么？

2、单色器由哪几部分组成？它们的作用是什么？

3、简述光栅和棱镜分光的原理。

第三章  原子吸收光谱分析法

课时：1.5周，共3课时

教学内容

- 基本原理

一、概述
二、原子吸收光谱的产生
三、谱线的轮廓与谱线变宽

四、积分吸收和峰值吸收

五、基态原子数与原子化温度

第二节　原子吸收光谱仪及主要部件

一、流程

二、光源

三、原子化系统

四、单色器

五、检测系统

第三节　干扰及其抑制

一、光谱干扰

二、物理干扰及抑制

三、化学干扰及抑制

四、背景干扰及校正方法

第四节　分析条件的选择与应用

一、特征参数

二、测定条件的选择

三、分析方法

四、应用

思考题：

1、何谓积分吸收和峰值吸收？测量峰值吸收的条件是什么？

2、使谱线变宽的主要因素是什么？对原子吸收的测量有什么影响？

3、何谓锐线光源？为什么原子吸收光谱要使用锐线光源？

4、简述火焰的类型及其应用。

第四章  紫外-可见吸收光谱分析法

课时：1.5周，共3课时

教学内容

第一节　紫外吸收光谱分析基本原理

一、紫外吸收光谱的产生

二、有机物吸收光谱与电子跃迁

三、金属配合物的紫外吸收光谱

第二节　紫外-可见分光光度计

一、基本组成

二、分光光度计的类型

第三节　紫外-吸收光谱的应用

一、定性分析

二、定量分析---Lambert-Beer定律

三、定量分析方法

思考题：

1、有机化合物分子中电子跃迁产生的吸收带有哪几类？各有什么特点？

2、简述引起偏离比尔定律的原因。

3、试比较紫外-可见吸收光谱法与原子吸收光谱法的异同点。

4、试比较通常的分光光度法与双波长光度法的差别，并说明其理由。

第五章  分子荧光光谱法

课时：1.5周，共3课时

教学内容

第一节  分子荧光原理

一、分子荧光的产生过程

二、荧光的产生与分子结构的关系

三、影响荧光强度的因素

第二节  分子荧光仪器

一、光源

二、单色器

三、样品池

四、检测器

五、读出装置

第三节  激发光谱与荧光光谱

一、激发光谱

二、发射光谱

三、激发光谱与发射光谱的关系

四、测定波长的选择

五、磷光分析仪器

第四节  分子荧光分析方法与应用

一、分子荧光特点

二、定性、定量方法

三、荧光、磷光分析及应用

四、分子荧光探针与荧光成像

思考题：

1、解释下列名词：(1) 量子效率；(2) 振动驰豫；(3) 系间跨越。

2、在实际中，怎样区分荧光和磷光？

3、荧光光谱法的灵敏度一般要比吸收光谱法的灵敏度高，试解释其原因。

第六章  化学发光分析与电致化学发光分析法

课时：1.5周，共3课时

教学内容

第一节  化学发光分析法

一、化学发光分析法基本原理

二、化学发光分析法的特点

三、仪器装置与技术

第二节  电致化学发光分析法

一、电致化学发光基本原理及特点

二、电致化学发光分析仪器

三、电化学发光反应主要类型

第三节  化学发光免疫技术

一、化学发光免疫技术的类型

二、发光酶免疫测定技术

三、化学发光免疫测定技术

四、电化学发光免疫测定技术

五、分析方法及临床应用

思考题：

1、一个化学反应要成为化学发光反应必须满足哪些基本要求？

2、比较荧光光谱法和化学发光光谱法的仪器特点。

3、简述电化学发光分析法的原理及其特点。

4、化学发光分析仪和电化学发光分析仪的结构有何不同？功能有何差异？

第七章  红外吸收光谱分析法

课时：2周，共4课时

教学内容

第一节  红外光谱分析基本原理

一、概述

二、红外吸收光谱产生的条件

三、分子中基团的基本振动形式

四、红外吸收峰强度

第二节  红外光谱与分子结构

一、红外光谱的基团频率

二、分子结构与吸收峰

三、影响峰位移的因素

四、不饱和度

第三节  红外光谱仪器

一、仪器类型与结构

二、制样方法

三、联用技术

第四节  红外光谱应用

一、红外谱图解析

二、未知物结构确定

三、定量分析

思考题：

1、分子产生红外吸收需要满足哪些条件？

2、何谓基团频率？影响基团频率位移的因素有哪些？

3、常用的红外光源有哪些？各有什么优缺点？

第八章  电化学分析导论及电位分析法

课时：1.5周，共3课时

教学内容

第一节  电化学分析法概述

一、电化学分析的特点与学习方法

二、电化学分析法的类别

三、电化学分析法的应用领域

第二节  化学电池与电极电位

一、化学电池

二、电极电位与测量

三、液接电位与盐桥

四、电极与电极分类

第三节  电位分析原理与离子选择电极

一、电位分析原理

二、离子选择性电极的种类、原理和结构

三、离子选择电极的特性

第四节  电位分析法的应用

一、直接电位法

二、电位滴定分析法

三、电位分析法的应用与计算示例

思考题：

1、如何用能斯特方程来表示电极电位和电池电动势？

2、什么是电位分析法？什么是离子选择性电极分析法？

3、如何定义电位分析中的指示电极和参比电极？金属基电极和膜电极有何区别？

4、离子选择电极分哪几类？各举一例说明并写出其离子选择电极的能斯特方程。

第九章  极谱与伏安分析法

课时：1.5周，共3课时

教学内容

第一节　极谱分析原理与过程

一、极谱分析原理与过程

二、扩散电流理论

三、干扰电流与抑制

第二节　极谱定性定量分析方法与应用

一、极谱定性方法

二、极谱定量方法

三、极谱滴定

四、极谱分析应用

第三节 现代极谱分析技术

一、单扫描极谱法

二、循环伏安法

思考题：

1、写出扩散电流方程式的完整数学表达式。扩散电流主要受哪些因素的影响？在进行定量分析时，怎样消除这些影响？

2、试阐述半波电位的特性及其影响因素。

3、直流极谱法、单扫描极谱和循环伏安法判别电极反应可逆性的依据分别有哪些？

第十章  色谱分析法导论

课时：1.5周，共3课时

教学内容

第一节　色谱分析法概述

一、色谱法的特点、分类和作用

二、色谱分离过程

三、色谱流出曲线与术语

第二节　色谱理论基础

一、塔板理论

二、速率理论

三、分离度

第三节　色谱定性、定量分析

一、色谱定性鉴定方法

二、色谱定量分析方法

思考题：

1、色谱分析法有哪些类型？是依据什么进行分类的？

2、何谓色谱热力学过程和动力学过程？你能判断哪些实验参数属于热力学参数？哪些属于动力学参数？

3、什么是色谱分析中的塔板理论和速率理论？它们在色谱的实际应用中有什么意义？

第十一章  气相色谱法

课时：1.5周，共3课时

教学内容

第一节　气相色谱仪

一、气相色谱仪器

二、气相色谱结构流程

三、气相色谱仪主要部件

第二节　气相色谱固定相

一、气固色谱固定相

二、气液色谱固定相

第三节　气相色谱检测器

一、检测器特性

二、热导检测器

三、氢火焰离子化检测器

四、其他检测器

第四节　分离操作条件的选择

一、色谱柱及使用条件的选择

二、载气种类和流速的选择

三、其它操作条件的选择

思考题：

1、气相色谱仪的基本设备包括哪几部分？各有什么作用？

2、比较常见的气相色谱检测器，并简述各检测器的优缺点及应用范围。

3、如何实现气相色谱-质谱联用？色谱与质谱联用后有什么突出特点？

第十二章  高效液相色谱分析法

课时：2周，共4课时

教学内容

第一节　高效液相色谱的特点与影响因素

一、高效液相色谱的特点

二、液相色谱柱效相关影响因素

第二节　高效液相色谱仪器

一、高效液相色谱仪器
二、流程及主要部件

第三节　主要分离类型与原理

一、液-固吸附色谱
二、液-液分配色谱
三、离子交换色谱

四、离子色谱

五、离子对色谱

六、凝胶排阻色谱

七、亲和色谱

第四节　液相色谱的固定相与流动相

一、液相色谱固定相

二、液相色谱流动相

第五节　影响分离的因素与操作条件的选择

一、影响分离的因素
二、分离类型选择
三、HPLC的应用

四、制备型液相色谱

五、离子色谱法

思考题：

1、液相色谱的常用分离模式有哪些？它们分别适用于哪种类型的目标物？

2、比较常见的液相色谱检测器，并简述各检测器的优缺点及应用范围。

3、什么是化学键合固定相？它的突出优点是什么？

4、什么是液相色谱中的正相色谱和反相色谱？它们各适于分离何种化合物？

5、离子色谱中抑制柱的功能是什么？它的工作原理如何？

6、什么叫梯度洗脱? 它与气相色谱中的程序升温有何异同?

四、建议学时数分配：

课程学时分配表（学时）

| 仪器分析ENEN1012 |  |
| --- | --- |
| 第一章 绪论 | 1 |
| 第二章 光学分析法导论 | 3 |
| 第三章 原子吸收光谱分析法 | 3 |
| 第四章 紫外-可见吸收光谱分析法 | 3 |
| 第五章 分子荧光光谱法 | 3 |
| 第六章 化学发光与电致化学发光分析法 | 3 |
| 第七章 红外吸收光谱分析法 | 4 |
| 第八章 电化学分析导论及电位分析法 | 3 |
| 第九章 极谱与伏安分析法 | 3 |
| 第十章 色谱分析法导论 | 3 |
| 第十一章 气相色谱法 | 3 |
| 第十二章 高效液相色谱分析法 | 4 |
| 合计 | 36 |

注：含习题课，随堂考试安排课时。

五、建议的教学进度：

仪器分析（ENEN1012）建议的教学进度表

| 周次 | 教 学 内 容 | 教时分配 | 目的要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01第一章 绪论 01第二章 光学分析法导论 | 1 1 | 了解本课程的目的、任务及仪器分析的进展趋势。 了解光学分析法基础，原子光谱与分子光谱。 |
| 2 | 02第二章 光学分析法导论 | 2 | 光学器件及光学分析法分类。 |
| 3 | 03第三章 原子吸收光谱法 | 2 | 理解原子吸收分光光度法的基本原理、仪器组成。 |
| 4 | 03第三章 原子吸收光谱法 | 2 | 掌握原子吸收光谱法的测定方法及分析应用。 |
| 5 | 05第四章 紫外-可见吸收光谱法 | 2 | 掌握紫外-可见吸收光谱法的基本原理、仪器组成。 |
| 6 | 04第四章 紫外吸收光谱法 | 2 | 掌握紫外-可见吸收光谱法测定方法及分析应用。 |
| 7 | 05第五章 分子荧光光谱法 | 2 | 理解分子荧光分析法的基本原理、仪器组成、测定方法及分析应用。 |
| 8 | 06第六章 化学发光与电致化学发光分析法 | 2 | 了解化学发光分析法基本原理、分析方法、仪器及应用。 |
| 9 | 06第六章 化学发光与电致化学发光分析法 | 2 | 了解电致化学发光分析法基本原理、分析方法、仪器及应用。 |
| 10 | 07第七章 红外吸收光谱法 | 2 | 掌握红外吸收光谱法基本原理，红外光谱与分子结构。 |
| 11 | 07第七章 红外吸收光谱法 | 2 | 红外吸收光谱仪器及图谱解析方法。 |
| 12 | 08第八章 电位分析法 | 2 | 掌握电位分析法原理、仪器及测定方法。 |
| 13 | 08第八章 电位分析法 | 2 | 理解离子选择电极的特性，选择性系数测定和电位分析法应用。 |
| 14 | 09第九章 极谱与伏安分析法 | 2 | 学习极谱与伏安分析法原理；双电层与充电电流的产生。 |
| 15 | 09第九章 极谱与伏安分析法 | 2 | 理解扩散电流方程及极谱波方程；定性、定量分析基础。了解现代极谱分析新技术。 |
| 16 | 10第十章 色谱分析导论 | 2 | 了解色谱分析法的分类及其基本原理，理解色谱法分配过程。 |
| 17 | 11第十一章 气相色谱法 | 2 | 掌握气相色谱理论基础--塔板理论和速率理论；掌握气相色谱定性、定量分析方法。 |
| 18 | 12第十二章 高效液相色谱法 | 2 | 了解高效液相色谱法的优点和适用范围；了解影响液相色谱柱效的因素。理解各种液相色谱法的原理、适用的分析对象及选择原则。 |

六、参考书目

1、北京大学化学系仪器分析教学组. 仪器分析教程. 北京：北京大学出版社，1997。

2、武汉大学主编. 分析化学（第五版 下册）. 北京：高等教育出版社，2007。

3、朱明华，施文赵. 近代分析化学. 北京: 高等教育出版社，1991。

4、高向阳主编. 新编仪器分析（第四版）, 北京:　科学出版社，2013。

七、教学方法

1、教学方式：课堂讲解，微课，网络辅助教学，作业习题，专题讨论等方式进行教学。

2、教学评分方式：采用过程化教学评分的方式，进行教学评分，注重平时学习的管控。

八、考核方法及成绩评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

仪器分析（ENEN1012、36学时）试卷考核分值与课程目标对应关系

| 课程目标 | 分值 | 过程化成绩 | 期末成绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标I、II | 32-48 | 除综合测验外所有成绩题型 | 填空题 选择题 计算题 |
| 课程目标II、III | 52-68 | 综合测验的 所有题型 | 填空题 简答题 论述题 |

（二）评定方法

本课程为考试课，考核成绩构成为：过程化成绩（平时10% +期中30%）+期末成绩60%。

1、过程化成绩由平时作业、章节/单元测验测验、期中考试、微课成绩等组成。

2、期末考试以闭卷形式进行。试卷考核围绕课程目标考察学生专业基础知识、分析问题、解决问题的能力，同时尽量覆盖课程的主要知识点。

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程目标I-I | 熟练掌握仪器分析方法的分类和基本原理； 熟练掌握常用仪器分析方法的基本原理、仪器和方法应用，具有根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法以解决分析化学问题的能力。 能够快速辨识和测量各类样品，熟练运用合适的表征方法和性能测试等技术。 | 较好地掌握仪器分析方法的分类和基本原理； 较好地掌握常用仪器分析方法的基本原理、仪器和方法应用，具有根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法以解决分析化学问题的能力。 较快地辨识和测量各类样品，能熟练运用合适的表征方法和性能测试等技术。 | 掌握仪器分析方法的分类和基本原理； 掌握常用仪器分析方法的基本原理、仪器和方法应用，具有根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法以解决分析化学问题的能力。 能够辨识和测量各类样品，并能运用合适的表征方法和性能测试等技术。 | 基本掌握仪器分析方法的分类和基本原理； 基本掌握常用仪器分析方法的基本原理、仪器和方法应用，具有根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法以解决分析化学问题的能力。 基本具备辨识和测量各类样品，并能运用合适的表征方法和性能测试等技术。 | 不能掌握仪器分析方法的分类和基本原理； 不能掌握常用仪器分析方法的基本原理、仪器和方法应用，具有根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法以解决分析化学问题的能力。 不能辨识和测量各类样品，不能熟练运用合适的表征方法和性能测试等技术。 |
| 课程目标III | 熟练地综合运用本课程和其它课程知识，掌握常用仪器分析方法，根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法解决生产与科学研究相应问题。 具有科学思维和严密逻辑推理的能力，有自主学习和探索创新的能力。 | 较好地综合运用本课程和其它课程知识，掌握常用仪器分析方法，根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法解决生产与科学研究相应问题。 具有较好的科学思维和严密逻辑推理的能力，有自主学习和探索创新的能力。 | 能综合运用本课程和其它课程知识，掌握常用仪器分析方法，根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法解决生产与科学研究相应问题。 具有一定的科学思维和严密逻辑推理的能力，有自主学习和探索创新的能力。 | 基本能运用本课程和其它课程知识，掌握常用仪器分析方法，根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法解决生产与科学研究相应问题。 具有初步的科学思维和严密逻辑推理的能力，有一定自主学习和探索创新的能力。 | 不能运用本课程和其它课程知识，不能掌握常用仪器分析方法，根据分析的目的、要求和各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法解决生产与科学研究相应问题。 缺乏科学思维和严密逻辑推理的能力，没有自主学习和探索创新的能力。 |

执笔人：李建国

2021年6月28日